СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

СТАРОЛЕЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 04 февраля 2014 года № 02

# Об утверждении программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Старолещинский сельсовет»

Солнцевского района Курской области на 2014-2022 годы

Собрание депутатов Старолещинского  сельсовета Солнцевского района Курской области Решило:

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014 -2022 годы

2. Решение собрания депутатов Старолещинского сельсовета № 15 от 10.07.2013 года «Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Старолещинский сельсовет»Солнцевского района Курской области на 2013 - 2015 годы и решение собрания депутатов Старолещинского сельсовета Солнцевского района №20 от 04.10.2013 г «О внесении изменений и дополнений в решение собрания депутатов Старолещинского сельсовета № 15 от 10.07.2013 года «Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Старолещинский сельсовет»

Солнцевского района Курской области на 2013 - 2015 годы" считать утратившими силу.

3.Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Старолещинского сельсовета                                          В.В.Воробьева.

# Утверждена

Постановлением Главы

МО «Старолещинский сельсовет»

от 03.02.2014 №05

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Старолещинский сельсовет»

Солнцевского района Курской области на 2014-2022 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-2022 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014-2022 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «Старолещинский сельсовет» Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; |
| Заказчик Программы | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района Курской области ОДПО Фонд «Повышения квалификации и научных исследований" |
| Цель Программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования |
| Задачи Программы | -анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -проведение обязательных энергетических обследований; -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; -нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде, агропромышленном комплексе и прочих сферах; -оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов; -проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Солнцевского района Курской области; -развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Старолещинский сельсовета» Солнцевского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 22805 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 525 тыс. рублей; 2015 год - 7690 тыс. рублей; 2016 год - 2800 тыс. рублей; 2017 год - 5225 тыс. рублей; 2018 год - 1390 тыс. рублей; 2019 год - 1225 тыс. рублей; 2020 год - 1700 тыс. рублей; 2021 год - 1250 тыс. рублей; 2022 год - 1000 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Старолещинский сельсовет» расположено в Солнцевском районе Курской области.

Муниципальное образование «Старолещинский сельсовет» включает в себя 11 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Старолещинский сельсовет» является село Старый Лещин. С 2010 года в состав Старолещинский сельсовет входят: с. Старый Лещин, д. Богдановка, д. Большая Козьмодемьяновка, д. Козьмодемьяновка, д. Клевцовка, с. Гололобовка, д. Горенка, д. Ефросимовка, д. Ниженка, д. Стародубцево, д. Тереховка.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года составила 1323 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Старолещинский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Старолещинский сельсовет»» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Солнцевском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

Старолещинский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию. Главными хозяйствующими субъектами Старолещинского сельсовета являются ООО «Черноземье», СХП «Солнцево-1» и ООО «Курган». Так же на территории сельсовета расположен ряд крестьянско-фермерских хозяйств.

Таблица 1 – Перечень сельскохозяйственных предприятий Старолещинского сельсовета

| № п/п | Наименование предприятия | Юридический адрес | Численность занятых, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Черноземье» | Старолещинский сельсовет д.Б.Козьмодемьяновка | 65 |
| 2 | СХП «Солнцево-1» | Старолещинский сельсовет д.Клевцовка | 70 |
| 3 | ООО «Курган» | Старолещинский сельсовет д.Ефросимлвка | 32 |

Помимо сельского хозяйства на территории Старолещинского сельсовета функционирует кирпичный завод и объекты торговли.

Таблица 2 – Перечень магазинов Старолещинского сельсовета по состоянию на 01.01.2012

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Форма собственности здания | Штатная численность сотрудников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин | с. Старый Лещин | частная | 2 |
| 2 | киоск | д.Б.Козьмодемьяновка | частная | 1 |
| 3 | Магазин | с. Старый Лещин | частная | 2 |
| 4 | Магазин | д.Клевцовка | частная | 2 |
| 5 | Киоск | д.Ниженка | частная | 1 |
| 6 | Магазин | д.Ниженка | частная | 2 |
| 7 | киоск | д.Горенка | частная | 1 |

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Старолещинский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 32,816  тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 24,6 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 53%, сетевым газоснабжением – 65%.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Старолещинского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.

Таблица 3-Численность населения Старолещинского  сельсовета на 2011год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность, человек | В т.ч. не трудоспособного возраста | В т.ч. трудоспособного возраста | В т.ч. пенсионеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Старый Лещин | 243 | 40 | 134 | 69 |
| 2 | д. Богдановка | 62 | 6 | 26 | 30 |
| 3 | д.Б.Козьмодемьяновка | 227 | 42 | 123 | 62 |
| 4 | д.Козьмодемьяновка | 142 | 18 | 62 | 62 |
| 5 | д.Клевцовка | 141 | 32 | 63 | 46 |
| 6 | с.Гололобовка | 93 | 19 | 51 | 23 |
| 7 | д. Горенка | 102 | 17 | 53 | 32 |
| 8 | д. Ефросимовка | 44 | 6 | 24 | 14 |
| 9 | д. Ниженка | 161 | 38 | 89 | 34 |
| 10 | д. Стародубцево | 70 | 13 | 34 | 23 |
| 11 | д. Тереховка | 55 | 12 | 21 | 22 |
| Итого: |  | 1340 | 243 | 680 | 417 |

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Старолещинский сельсовет» предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» - «Курскэнерго», транспортирующего электрическую энергию по кабельным и воздушным линиям до конечного потребителя.

Электроснабжение сельсовета образования осуществляется от ПС 110/35/10 «Солнцево».

Протяженность высоковольтных линий электропередач по территории сельсовета составляет 14,6 км.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, объектов культурно бытового назначения и жилищного фонда осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,4 кВт/чел;

2013 – 2014 годы   - 0,45 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0,5 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   -  0,55 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,6 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,65 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Старолещинского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не получит существенного изменения и составит ~ 1500 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4.Газоснабжение

Газоснабжение Старолещинского сельсовета, так же как и всего Солнцевского района осуществляется на базе трубопроводного и сжиженного газа.

Подача природного газа производится по межпоселковому газопроводу среднего давления от ГРС Солнцево и ГРС Шумаково. Протяженность газопровода по территории  сельсовета составляет 28 км.

Газификация жилищного фонда в сельсовете составляет 65% (328 домовладения).

2.5 Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется  в 9-ти  населенных пунктах.     По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя   10 водозаборных скважин, 16 водонапорных башен и 17 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится.

Жители остальных населенных пунктов получают воду из колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Старолещинский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 100%.

### На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены. Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением на 63%.

2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  Старолещинского сельсовета не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется рост численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2800 кв. метров жилья. Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 19,3 кв. м на 1 человека.

Естественная убыль жилфонда за период 2014-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Старолещинский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2014-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования  построить 2 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 2 км воздушных линий уличного освещения.

- Для электроснабжения вводимых в период 2014-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер построить 0,2 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,2 км воздушных линий уличного освещения.

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

МО «Старолещинский  сельсовет» Солнцевского района на 2014 – 2022 годах

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. Измер. | Всего | ### Прогноз строительства годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Старый Лещин | Домов | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Кв. м | 960 | 80 | 80 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 |
| 2 | д.Б.Козьмодемьяновка | Домов | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 960 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Итого по МО | ## Домов | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Кв. м | 1920 | 160 | 160 | 240 | 240 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах

### МО «Старолещинский  сельсовет» Солнцевского района  в 2014 – 2022 годах

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов | ### Прогноз строительства по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Старый Лещин | ###### Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Б.Козьмодемьяновка | ###### Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2014 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах МО «Старолещинский сельсовет»

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | с. Старый Лещин | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 |
| 2 | д.Б.Козьмодемьяновка | 1 | 1 | 0,1 | 0,5 |
|  | ##### Всего по МО | 2 | 2 | 0,3 | 1 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых в 2014 – 2022 годах объектов социальной сферы в населенных пунктах  МО «Старолещинский сельсовет»

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | с. Старый Лещин | ###### Пункт социального обслуживания населения | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | д.Б.Козьмодемьяновка | ###### Пункт социального обслуживания населения | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Старолещинский сельсовет» на период 2014-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2014 – 2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В населенных пунктах муниципального образования  в период 2014-2022 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению  дома существующего индивидуального жилищного фонда.

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования построить 0,3 км распределительных сетей газопровода.

Для газоснабжения вводимых в период 2014-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 0,4 км распределительных сетей газопровода.

3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Старолещинский сельсовет» на период 2014-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014 – 2022годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального построить 1 км водопровода.

- Для водоснабжения вводимых в период 2014-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 0,4 км водопроводных сетей.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

–      	реконструкцию (замену) водопроводных сетей 6 км.

Реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в МО «Старолещинский сельсовет» в 2014-2022 годах

Таблица 8

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Реконструкция водоснабжения д.Ниженка, ул.Луговая | 1 |  | 90 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водоснабжения д.Козьмодемьяновка, ул.Большевик | 1 |  | 90 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети с.Старый Лещин, ул.Центральная | 1 |  | 85 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети д.Большая Козьмодемьяновка, ул.Захаровка | 1 |  | 85 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Старолещинский сельсовет | 6 | - | 90 | 6 | - | 0,650 | 2,000 | 1,000 | 0,800 | 0,760 | 0 | 0 | 0,500 | 0,766 |
|  | Итого по МО | 6 | - | 90 | 6 | - | 0,650 | 2,000 | 1,000 | 0,800 | 0,760 | 0 | 0 | 0,500 | 0,766 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Старолещинский сельсовет» на период 2014-2022 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок -30 шт. и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО – 60 шт.

Кроме того, предполагается приобретение 2-х единиц специальной автотракторной техники (мусоровоз, погрузчик с прицепом) для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Старолещинский сельсовет»

Таблица 9

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Погрузчик с прицепом | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | - | 20 | 20 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | - |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
|  | Количество построенных водозаборов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 0 | 0,650 | 2,000 | 1,000 | 0,800 | 0,760 | 0 | 0 | 0,500 | 0,766 |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 48 | 48 | 48 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 9 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 48 | 48 | 48 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения. | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - вододоснабжения | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 12 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Старолещинский сельсовет» в рамках Программы газификации Солнцевского  района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 24,4 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести необходимую реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 11

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Старолещинский сельсовет» 2014 – 2022 годы (в ценах 2012 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 2км | 0,1 | 2014-22 | Обеспечение электроэнергией 24 дома | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-2 км | 0,1 | 2014-22 |  |  |
| 2 | Пункты социального обслуживания населения | Электроснабжение и уличное освещение | ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км | 0,04 | 2014-22 | Обеспечение электроэнергией | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-0,2 км | 0,04 | 2014-22 |  |  |
|  | Итого |  |  | 0,28 |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО. | Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 5 км. | 10 | 2014-2022 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
| 2 | Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО | Обеспечение сетевым газом вводимых объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 2,4 км. | 4 | 2014-2022 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  | Итого |  | - | 14 |  |  |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство водопровода | Обеспечение водой вводимых объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 1,4 км | 1,5 | 2014-2022 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей | Обеспечение водой существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 6 км. | 2,025 | 2014-2022 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
|  | Итого |  | - | 3,525 |  |  |  |

4.  Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Строительство площадок – 30 шт. | 1,2 | 2013-2022 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -60 ед. | 0,3 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники | 3,5 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
|  | Итого |  |  | 5 |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 22805 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 – 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Старолещинский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2014 – 2022 годы

1.Электроснабжение

| № пп | Наименование мероприятия | Един. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов | млн.р | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 2 | ###### Электроснабжение объектов социальной сферы | млн.р | 0,08 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
|  | ###### Итого | млн.р | 0,28 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Строительство распределительного газопровода для подключения существующих объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Администрация МО |
| 2 | ###### Строительство распределительного газопровода для вводимых объектов индивидуального жилья и социальных объектов | млн.р | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0,5 | Администрация МО |
|  | Итого | млн.р | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 1.1 | Сети водопровода | км | 6 | - | 0,650 | 2,000 | 1,000 | 0,800 | 0,760 | 0 | 0 | 0,500 | 0,766 |  |
|  |  | млн.р | 2,025 | - | 0,025 | 0,500 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0 | 0 | 0,250 | 0,500 |  |
|  | ### Строительство водопровода | км | 1,4 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | 0,55 | - | 0,55 | - | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
|  | Итого | млн.р |  | - | 0,025 | 1,05 | 0,250 | 0,800 | 0,250 | 0,200 | 0,20 | 0,250 | 0,500 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Приобретение спецтехники | млн.р. | 3,5 | - | - | 2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -60 ед. | ед. | 60 | - | 20 | 20 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | - | 0,025 | - | - | - |  |
| 3 | Строительство площадок – 30 шт | ед. | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 1,2 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | - | - | 0,5 | 2,5 | 1,55 | 0,425 | - | 0,025 | - | - | - |  |